## Sheet1
南大科技园一号楼A202-A204室改造报价清单 | [7 empty] | 以上材料均需加盖公章密封送达，如需邮寄、快递方式送件的，邮件包裹内部必须还要有密封的独立包装，且密封袋上要标注项目名称。否则报名报价无效。恶意报价及放弃的单位，一次将12个月不能参与报价，两次将从此不能参与报价。 报价请于2025年12月5日17时前送达，过期按无效报价处理。
序号 | 项目名称 | 单位 | 规格 型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 拆除工程 | 项 |  | 1 |  |  | 拆除原有吊顶、两间隔墙、三处木质单开门、东侧墙面开一处双开门门洞及吊顶内中央空调
2 | 钢化玻璃双开门 | 项 |  | 1 |  |  | 门套使用不锈钢材质，包含地弹簧、把手等配件 门扇参考尺寸：1400X2000MM
3 | 铝合金隔断 | 项 |  | 1 |  |  | 铝合金百叶窗加全玻璃无框单开门扇
4 | 洁净板吊顶 | ㎡ | 60*60 | 70
5 | 塑胶地面铺设 | ㎡ | 3MM厚度 | 70 |  |  | 包含地面修补、自流平等
6 | 平板灯 | 个 | 60*60 | 9
7 | 电路 | 项 |  | 1 |  |  | 从二楼强电间铺设一路16㎡三相五线电缆至施工房间，室内按布局安装插座及开关
8 | 刮瓷 | ㎡ |  | 115 |  |  | 室内墙面刮瓷及刷乳胶漆
9 | 缝隙封堵 | 项 |  | 1 |  |  | 南侧玻璃处缝隙封堵
10 | 地脚线 | 项 | 不锈钢 | 1
11 | 垃圾清运 | 项 |  | 1 |  |  | 所有垃圾清理出园区
12 | 税及管理费 | 项 |  | 1
13 | 本工程质保（不低于1年）年
14 | 税价合计：（提供增值税专用发票，最高限价：43000）
报价单位：（红色字体请在做好报价后删除）